Затверджую Начальник інституту полковник А.І.Міночкін Додаток 3 ____ ___ 2006 року

План

поточного та капітального ремонтів  ВІТІ НТУУ "КПІ" на 2006 рік

| № з/п | Найменування об'єкту | Найменування основних видів робіт | Орієнтовна вартість видів робіт (грн.) | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | буд. № 1, клуб. | Ремонт фасаду, відливів, встановлення віконних рам. | 160000 | Підрядні організації |
| 2 | буд. № 1. | Ремонт внутрішніх сходів, приміщень під’їздів 2,4,5. Заміна зовнішніх дверей. | 40000 | Господарчим засобом |
| 3 | буд. № 1, курсантська їдальня | Заміна вхідних дверей, заміна дверей виробничих приміщень(9 комплектів), поточний ремонт даху прибудови курсантської їдальні (200 м2), облицювання кахлем (100м2) керамічною плиткою для підлоги (150м2). | 30000 | Господарчим засобом |
| 4 | буд. № 1, система опалення (горище). | Часткова заміна труб подачі теплоносія системи опалення (100 м/п). | 10000 | Господарчим засобом |
| 5 | буд. №59/28 | Ремонт зовнішнього фасаду КПП загальною площею 710 м2 . | 20000 | Господарчим засобом |
| 6 | буд. №59/28 | Ремонт приміщень деканату відділення контрактної підготовки. | 84000 | Господарчим засобом |
| 7 | буд. №59/28 | Капітальний ремонт входу та зовнішніх сходів навчального корпусу. | 35000 | Господарчим засобом |
| 8 | буд. №59/28 | Поточний ремонт м’якої покрівлі даху навчального корпусу, спорткомплексу (1200 м2). | 15000 | Господарчим засобом |
| 9 | буд. № 1, 28 | Обладнання пунктів контролю теплової енергії (2 комплекти). | 40000 | Підрядні організації |
| 10 | буд. № 1, 28 | Ремонт сантехнічного обладнання, бачків "Евріка", вмивальників запірно-регулюючої арматури в приміщеннях курсів та кафедр. | 5000 | Господарчим засобом |
| 11 | Ф-т №1, НК №27 | Поточний ремонт приміщень кафедр, відділів, служб . | 25000 | Господарчим засобом |
| 12 | Ф-т №2, буд. №59/28 | Поточний ремонт приміщень кафедр, управління факультету . | 25000 | Господарчим засобом |
| 13 | Ф-т №3, буд. №59/28 | Поточний ремонт приміщень кафедр, управління факультету . | 10000 | Господарчим засобом |
| 14 | Каф. №1, буд.№59/28 | Поточний ремонт приміщень кафедри . | 5000 | Господарчим засобом |
| 15 | Каф. №2, буд.№59/28 | Ремонт спортивних залів інституту. | 10000 | Господарчим засобом |
| 16 | Каф. №2, буд.№59/28 | Ремонт смуги перешкод, гімнастичних майданчиків, тиру. | 10000 | Господарчим засобом |
| 17 | Каф. №2, буд.№59/28 | Ремонт фасаду спортивного залу. | 5000 | Господарчим засобом |
| 18 | Каф.№3, буд. №59/28 | Поточний ремонт приміщень кафедри . | 5000 | Господарчим засобом |
| 19 | Територія містечка | Ремонт курсантської лазні | 40000 | Підрядні організації |
| 20 | Котельня | Частковий ремонт даху будівлі. | 5000 | Господарчим засобом |
| 21 | Територія містечка | Ремонт асфальтного покриття (1000м2). | 20000 | Підрядні організації |
| 22 | Територія містечка | Обрізка та кронування дерев. | 5000 | Господарчим засобом |
| 23 | Друкарня | Ремонт приміщень | 5000 | Господарчим засобом |
| 24 | Ф-т №1, НК №27 | Ремонт маршових сходів | 25000 | Підрядні організації |
| 25 | Ф-т №1, НК №27 | Ремонт обладнання туалетних кімнат | 10000 | Господарчим засобом |
| 26 | Ф-т №1, НК №27 | Обладнання вікон шторами. | 10000 | Господарчим засобом |
| 27 | Факультет №3 | Обладнання навчального полігону. | 25000 | Господарчим засобом |
| 28 | Парк | Відновлення системи освітлення в парку, ПТОРі, складі засобів зв'язку. | 5000 | Господарчим засобом |
| 29 | Парк | Ремонт та фарбування паркану. | 3000 | Господарчим засобом |
| 30 | Парк | Обладнання даху автомобільної стоянки. | 40000 | Господарчим засобом |
|  |  | Разом | 727000 |  |

Примітка: 1. Роботи поточного та капітального ремонтів заплановано виконувати за позабюджетні кошти.

2. Роботи, що заплановано  виконувати господарським засобом  передбачають залучення спеціалістів                                                          відділу експлуатації або працівників за трудовими угодами.

ТВО заступника начальника інституту з тилу майор О.Ф.Кінащук