Додаток 2

до наказу «Про організацію захисту учасників освітнього процесу, працівників інших категорій університету, під час правового режиму воєнного стану»

Функціональні обов’язки

ланки обслуговування сховищ та найпростіших укриттів

Командир ланки обслуговування сховищ та найпростіших укриттів

При використанні сховища, найпростішого укриття (далі укриття) у режимі укриття відповідає за підготовку його до прийому осіб, що укриваються, організацію заповнення, правильну експлуатацію укриття під час перебування у ній осіб, що укриваються. Командир ланки підпорядковується начальнику цивільного захисту структурного підрозділу університету.

Командир ланки обслуговування сховищ та найпростіших укриттів зобов’язаний:

знати конструкцію об’єкта, план приміщень, правила експлуатації укриття та устаткування;

знати розташування і призначення основних комунікацій, що проходять поблизу укриття, місця їх вводу та вміти користуватися пристроями, які їх вимикають;

знати місце дислокації і номери телефонів територіальних управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району), лікувальних установ, а також місцезнаходження укриття;

завчасно готувати формування до швидкого приведення у готовність укриття, для чого повинен проводити з ним регулярні тренувальні заняття безпосередньо в укритті з обов’язковим відпрацьовуванням правил її експлуатації;

перевіряти наявність інвентарю, протипожежного і аварійного устаткування та інструменту відповідно до табеля оснащення укриття;

стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт і перевірок інженерно-технічного устаткування укриття, за своєчасним прибиранням і провітрюванням приміщень;

проводити огляди і брати участь у контрольних перевірках фільтрів-поглиначів;

особисто перевіряти роботу внутрішнього устаткування укриття і вживати заходів щодо термінового усунення несправностей, стежити за робочим станом засобів зв’язку, уміти користуватись ними;

вести і підтримувати у належному стані документацію, зберігати і заповнювати відповідні графи формулярів інженерно-технічного обладнання, яке установлене в укритті;

особисто керувати роботами з приведення у готовність укриття, коригувати план приведення укриття у готовність при проведенні навчань (тренувань);

знати і вміти користуватися приладами розвідки і контролю (типу ДП-5В, ВПХР, ДП-64, і ін.) і навчати роботі з ними особовий склад ланки.

Командир ланки обслуговування сховищ та найпростіших укриттів при отриманні сигналів цивільного захисту Повітряна тривога зобовʼязаний:

розставити особовий склад формування по місцях (постах) згідно з його обовʼязками;

організувати приймання, облік і розміщення осіб, що укриваються;

зупинити заповнення сховища через входи без шлюзів і закрити захисно-герметичні і герметичні двері (ворота) після отримання команди або прийняття рішення про закриття захисної споруди;

організувати контроль параметрів повітряного середовища, радіаційної і хімічної обстановки усередині і укриття;

включити систему вентиляції у відповідному режимі;

довести до осіб, що укриваються, правила поведінки в укритті та контролювати їх дотримання;

організувати харчування і медичне обслуговування осіб, що укриваються;

інформувати осіб, що укриваються, про обстановку зовні укриття;

віддати команду про застосування індивідуальних засобів захисту при небезпечних концентраціях отруйних речовин у повітрі ПРУ;

прийняти за необхідністю рішення про вимушену евакуацію із укриття.

За сигналом «Відбій» командир ланки:

уточнює обстановку у районі укриття, шляхи і напрямок виходу з нього;

установлює за необхідністю порядок виходу із укриття;

після виходу з укриття тих, хто укривався, організовує прибирання, провітрювання і за необхідністю дезактивацію приміщень;

виконує заходи підготовки до повторного прийому осіб, що укриваються.

Ланка з обслуговування укриттів

Особовий склад ланки зобовʼязаний:

знати вимоги щодо утримання укриттів, які визначені Інструкцією щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у мирний час, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим в укритті;

знати конструкцію укриття, уміти користуватися тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій;

уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами;

негайно і правильно виконувати усі команди і розпорядження командира формування.

Контролер:

розміщує стільці, лави, нари та виконує інші заходи у приміщеннях для осіб, що укриваються;

перевіряє готовність дверей (воріт) до закриття, при виявленні несправностей усуває їх;

позначає маршрути руху осіб, що укриваються, до укриття;

організовує зустріч, приймання і розміщення осіб, що укриваються, по відсіках укриття, визначає місце для розміщення осіб, які прибувають в укриття з домашніми тваринами;

закриває двері (ворота) входів;

слідкує за порядком у відсіках укриття;

забезпечує охорону входів і аварійного виходу укриття;

організовує вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід укриття.

Електрик:

Забезпечує справність аварійного освітлення і включення його при виході з ладу інших джерел.

Слюсар з ремонту:

забезпечує роботу систем повітропостачання у заданих режимах, слідкує за станом захисно-герметичних пристроїв і усуває їх несправності;

контролює кількість повітря, яке подається в укриття, періодично перевіряє його підпір;

слідкує за рівномірним розподілом повітря в окремих приміщеннях (відсіках) укриття;

вимірює температуру повітря в укритті через кожні 2 години.

Слюсар-сантехнік:

забезпечує справність систем водопостачання і каналізації в укриття;

організовує роздачу питної води із ємкостей запасу води, які знаходяться в укритті (при відсутності або виходу із ладу зовнішньої водопровідної мережі);

слідкує за порядком у санітарних вузлах укриття, організовує збір відходів.

Розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист:

забезпечує звʼязок із штабом цивільного захисту КПІ ім. Ігоря Сікорського;

утримує у справності засоби оповіщення;

контролює забруднення повітря радіоактивними і отруйними речовинами усередині укриття;

проводить радіаційну і хімічну розвідку поза укриттям і на маршрутах евакуації із зони ураження;

забезпечує дозиметричний контроль осіб, що укриваються;

визначає придатність підвалів цокольних поверхів та інших приміщень для розміщення осіб, що укриваються, у випадку непередбаченого виводу їх із укриття.

Сандружинниця:

доукомплектовує аптечки колективні, набори фельдшерські і лікарські до установлених норм;

забезпечує постійний нагляд за поведінкою і станом здоровʼя осіб, що укриваються, з метою виявлення та ізоляції хворих;

надає першу медичну допомогу ураженим і хворим, які знаходяться в укритті;

контролює санітарний стан укриття;

забезпечує санітарний нагляд за зберіганням і роздачею продуктів харчування та питної води;

оцінює загальний стан і здоров’я осіб, що укриваються, та визначає можливі строки їх перебування в укритті;

супроводжує (при евакуації із укриття) хворих і уражених, на пункт збору уражених або на місце отримання першої медичної допомоги.

Комірник-роздавальник організує одержання і закладення запасів продовольства, фасування та видачу його особам, що укриваються.

В.о. начальника відділу

з питань цивільного захисту						Андрій БЕРЕГОВИЙ